## 外窓_断熱等+防災(記入例)
【入力見本】 ○外窓（断熱等+防災） 対象製品リスト申請様式 （※このシートには入力しないでください）
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 23
共通 | [9 empty] | 断熱等に関する性能 | [11 empty] | 防音に関する性能 |  |  | 防犯に関する性能 |  | 防災に関する性能
メーカーコード | ●製造・輸入 事業者名 | ●製品名・製品 愛称 | 性能区分 (型番入力すると自動で入力されます) | ●製品型番 | ●窓サイズ （LMSX） (リスト選択) | 開閉方式 | 対象製品リスト 掲載可能日 | 製品情報の対外非公表を希望する | 備考 | ●性能区分コード |  | 建具の仕様 | ●工法 |  | 建具等の基準 |  |  |  | 開口部の熱貫流率 |  | 日射熱取得率 （8地域対応の場合） | 開口部の遮音性能 |  | 型式認定の場合認定番号の記号（表３） | 表４の番号 | 管理番号 | 防災ガラス 対応製品
[15 empty] | ガラスの仕様 |  |  |  | 熱貫流率 | 評価方法
[10 empty] | 熱貫流率区分 | 日射熱取得率区分 | 構造 (リスト選択) | 取付方法 | 中高層用 | Low-E複層/ 複層/単板/ ダブルLow－E三層複層/ Low-E三層複層/ 三層複層(リスト選択) | ガスの封入 (リスト選択) | 空気層厚さ | ガラス中央部の熱貫流率 |  |  |  | 評価区分 | 評価方法
必須 | 必須 | 必須 | 必須 | 必須 | 必須 | 必須 | (任意) | (任意) | (任意) | 選択必須 | 選択必須 | 必須 | 選択必須 | 選択必須 | 選択必須 | 選択必須 | 選択必須 | 選択必須 | 選択必須 | 選択必須 | 選択必須 | 必須 | 必須 | 選択必須 | 必須 | 必須 | 必須
××× | ◇◇◇ | ▲▲▲ | 断熱 | ■■■ | L | Ｆ | YYYY/MM/DD |  |  | A |  | 1 |  |  |  |  | 1.5 | 1.87 | JIS A2102
××× | ◇◇◇ | ◆◆◆ | 断熱 | ▼▼▼ | M | H |  |  |  | B |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 2.33 | JIS A2102
××× | ◇◇◇ | ■■■ | 断熱 | ▲▲▲ | M | H |  |  |  |  | a | 5 | [7 empty] | 0.52
××× | ◇◇◇ | ▲▲▲ | 断熱 | ■■■ | M | H |  |  |  | P |  | 1 |  |  |  |  | 0.59 | 1.06 | JIS A4710
××× | ◇◇◇ | ◆◆◆ | 断熱 | ▼▼▼ | M | H |  |  |  | B |  | 3 |  | Low-E複層 | 有 | 14mm以上 |  |  | 表１
××× | ◇◇◇ | ■■■ | 断熱 | ▲▲▲ | M | H |  |  |  | B |  | 3 | 〇 |  |  |  | 1.7 | 2.3 | JIS A2102 | [7 empty] | ○
××× | ◇◇◇ | ▲▲▲ | 防音 | ■■■ | L | Ｆ | [14 empty] | T-1 | JIS A1416
××× | ◇◇◇ | ◆◆◆ | 防音 | ▼▼▼ | M | H | [14 empty] | 等級２ | 表３ | 4
××× | ◇◇◇ | ■■■ | 防音 | ▲▲▲ | M | H | [14 empty] | 等級２ | JIS A1416
××× | ◇◇◇ | ▲▲▲ | 防犯 | ■■■ | L | T | [17 empty] | 11 | 0001
××× | ◇◇◇ | ◆◆◆ | 防犯 | ▼▼▼ | M | H | [17 empty] | 9 | 0123
××× | ◇◇◇ | ■■■ | 防犯 | ▲▲▲ | M | H | [17 empty] | 9 | 0400
××× | ◇◇◇ | ▲▲▲ | 防災 | ■■■ | L | Ｆ | [19 empty] | 〇
××× | ◇◇◇ | ◆◆◆ | 防災 | ▼▼▼ | M | H | [19 empty] | 〇
××× | ◇◇◇ | ■■■ | 防災 | ▲▲▲ | M | H | [19 empty] | 〇
××× | ◇◇◇ | ▲▲▲ | 断熱＋防犯 | ■■■ | L | T |  |  |  | A |  | 1 |  |  |  |  | 1.5 | 1.87 | JIS A2102 |  |  |  |  | 11 | 0001
××× | ◇◇◇ | ◆◆◆ | 断熱＋防犯 | ▼▼▼ | M | H |  |  |  | B |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 2.33 | JIS A2102 |  |  |  |  | 9 | 0123
××× | ◇◇◇ | ■■■ | 断熱＋防犯 | ▲▲▲ | M | H |  |  |  | B |  | 3 |  | Low-E複層 | 有 | 14mm以上 |  |  | 表１ |  |  |  |  | 9 | 0400
××× | ◇◇◇ | ▲▲▲ | 断熱等＋防災 | ■■■ | L | Ｆ |  |  |  | A |  | 1 | [5 empty] | 1.5 | 1.87 | JIS A2102 | [6 empty] | 〇
××× | ◇◇◇ | ◆◆◆ | 断熱等＋防災 | ▼▼▼ | M | H |  |  |  | B |  | 2 | [5 empty] | 2 | 2.33 | JIS A2102 | [6 empty] | 〇
××× | ◇◇◇ | ■■■ | 断熱等＋防災 | ▲▲▲ | M | H |  |  |  | B |  | 3 |  |  | Low-E複層 | 有 | 14mm以上 |  |  | 表１ | [6 empty] | 〇
■記入の際の注意事項
製品リストは、電算処理を行いますので記入ルールをよくご確認の上、資料を作成してください。条件に従っていない場合はエラーとなりますのでご注意ください。
注1） | 原則すべて入力すること。（任意項目、該当なしの場合は空白で可。）
注2） | 数字、英字は項目説明に示された型に従って記入すること。不要なスペースは入力しないこと。
注3） | 入力の起点（●列●行目）を変えず、書式フォーマットの変更（列の削除や追加）は行わないこと。また、行はあけずにつめて入力すること。
注4） | 環境依存文字（②、Ⅱ、㈱、㈲、-等）を使用しないこと。関数（計算式）、参照・リンク（他ファイル、他シート）等は行わないこと。
注5） | 製品リストの行が足りなくなった場合は、適宜、行の追加すること。
※ | 先頭に”●”のある項目情報は、ＨＰ上で公表を行う
■修正時の注意事項
注1） | 製品登録完了後に万が一修正が発生した場合は、修正部分の項目セルに必ず色付け（黄色）をし、修正部分が分かるようにして再提出すること。
※型番・符番ルール：①型番の頭文字をメーカーコードにする ②末尾の前は性能区分コードとする。 ③末尾にLMSXのいずれかのサイズを付加
①
②
××○○○AL
③

## 外窓_断熱等+防災（項目説明）
ｃ | 【外窓 断熱等+防災】項目説明
| 項番 | 項目名 |  |  |  | 型 | 最大 文字数 | 必須/任意 | 項目説明 | [5 empty] | ＨＰ 公表
| 1 | 共通 | メーカーコード |  |  | 半角英数 | 3 | 必須 | 決められた所定のものを入力すること。
| 2 |  | 製造・輸入事業者名 |  |  | 文字 | 60 | 必須 | [6 empty] | ●
| 3 |  | 製品名・製品愛称 |  |  | 文字 | 60 | 必須 | 製品名、製品愛称がある場合は記入すること。 | [5 empty] | ●
| 4 |  | 性能区分 |  |  | 文字 | 6 | 必須 | 「断熱等+防災」を記入
| 5 |  | 製品型番 |  |  | 半角英数 大文字 | 20 | 必須 | 申請に使用する製品型番を記入すること。 例外的にハイフンは許可、他の型番との重複は不可とする。 | [5 empty] | ●
| 6 |  | 窓サイズ（LMSX） |  |  | 半角英数 大文字 | 1 | 必須 | 窓の大きさ（単位：平米）は、以下の区分で記入すること。 | [5 empty] | ●
[9 empty] | 0.2未満 |  | 0.2以上1.6未満 |  | 1.6以上2.8未満 | 2.8以上
[9 empty] | X |  | S |  | M | L
| 7 |  | 開閉方式 |  |  | 半角英数 大文字 | 1 | 必須 | 開閉形式は、以下の区分で記入すること。 なお、「その他」の場合には、具体的な開閉方式を備考欄に記入すること。
[9 empty] | 引き違い | 開き | ＦＩＸ | 上げ下げ | ルーバー
[9 empty] | H | T | F | U | R
[9 empty] | プロジェクト | 回転 | 多機能 | 折り | その他
[9 empty] | P | K | S | W | X
| 8 |  | 対象製品リスト掲載可能日 |  |  | 日付 | 10 | （任意） | ※「対象製品リスト掲載可能日」、「製品情報の対外非公表を希望する」の両方の欄への記入は不可。
YYYY/MM/DD ※ホームページ掲載日は、別途スケジュールをお知らせします。 掲載可能日の指定が不要の場合には記載不要。指定した日付までは情報公開されません。
| 9 |  | 製品情報の対外非公表を希望する |  |  | 文字 | 1 | （任意） | 非公表：○、公表可能：ブランク ※ホームページ非公表から公表可能になった場合は、○印を削除して再提出してください。 「○」を入力した場合、情報は無期限に公開されません。
| 10 |  | 備考 |  |  | 文字 | 60 | （任意）
| 11 |  | 性能区分コード |  | 熱貫流率区分 | 半角英数大文字 | 1 | 選択必須 | ［11，12について］ ※11「熱貫流率区分」、12「日射熱取得率区分」の両方の欄への記入は不可。先進的窓リノベ事業は11必須。 性能区分コードは、以下の区分で記入すること。先進的窓リノベ事業は8地域も対象。 | [5 empty] | ●
| 12 |  |  |  | 日射熱取得率区分 | 半角英数 小文字 | 1 | 選択必須 （8地域対 応のみ） | 窓およびガラスの日射熱取得率は、以下の区分で記入すること。 (子育てエコホーム支援事業の８地域製品の場合に必須) | [5 empty] | ●
[9 empty] | 窓の日射熱取得率 |  | ガラスの日射熱取得率
[9 empty] | 0.52以下 |  | 0.65以下
[9 empty] | Y |  | Z
| 13 | 断熱等に関する性能 | 建具の仕様 | 構造 |  | 半角英数 | 1 | 必須 | ［13～22 断熱性能について］ ※1～7地域対応の場合は、13「建具の仕様 構造」に加えて16～19「ガラスの仕様」又は、20、21「開口部の熱貫流率」のいずれかの欄に記入すること。
サッシの材質は、以下の区分で記入すること。 ※1その他材料とは主に樹脂製または木材を指す
[9 empty] | 樹脂製 | 木製 | 金属とその他材料の 複合構造 ※1 | 金属製熱遮断構造 | 金属（左記以外のもの）
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 14 |  | 工法 | 取付方法 |  | 文字 | 1 | 必須 | 製品の取り付け工法は、以下の区分で記入すること。(カバー工法で取り付け可能な製品は１、それ以外は２と記載。) ※カバー、はつり兼用製品も１と記載。１を選択した場合は、カバー工法納まりで性能評価をしてください。 | [5 empty] | ●
[9 empty] | カバー工法 | はつり
[9 empty] | 1 | 2
| 15 |  |  | 中高層用 |  | 文字 | 1 | 選択必須 | 中高層住宅用の製品である場合「〇」を記載すること。(中高層用製品は〇を記載、それ以外は無記載。) ※中高層住宅に使用可能な製品であって、低層住宅用としても兼用される製品については〇を記載 | [5 empty] | ●
| 16 |  | 建具等の基準 | ガラスの 仕様 | Low-E複層/ 複層/単板/ ダブルLow－E三層複層/ Low-E三層複層/ 三層複層 | 文字 | 20 | 選択必須 （1～7地域対応） | [16～18について] ※ガラスの仕様を判断した「Low-E複層/複層/単板+ガス封入+空気層厚さ（mm）」を記入すること。 19に熱貫流率の試験又は計算に用いたガラスのガラス中央部熱貫流率が記載されている場合は記載不要。
"Low-E複層"・"複層"・"単板"・"ダブルLow－E三層複層"・"Low-E三層複層"・"三層複層"の別を記載すること。 ダブルLowE：2枚以上のガラス表面にLowーE膜を使用したLow-E三層複層ガラス
| 17 |  |  |  | ガスの封入 | 文字 | 1 | 選択必須 （1～7地域対応） | アルゴンガス又は熱伝導率がこれと同等以下のものが封入されている場合は"有"、それ以外の場合は"無"と記載すること。
| 18 |  |  |  | 空気層厚さ | 半角英数 | 10 | 選択必須 （1～7地域対応） | ※空気層の最小厚さ（mm）を記載すること。"ダブルLow-E三層複層"・"Low-E三層複層"・"三層複層"の場合は、各空気層の合計厚さ（mm）を記入し、備考欄に各空気層厚さ（mm）を記載すること（例：12,12）。"単板"の場合は「0」と記載すること。
| 19 |  |  |  | ガラス中央部の熱貫流率 | 半角英数 | 30 | 選択必須 （1～7地域対応） | 20に記載した熱貫流率の試験又は計算に用いたガラスのガラス中央部熱貫流率を有効数字2桁以上で記載すること。 ※表1にて評価をした場合は記載不要。
| 20 |  | 開口部の 熱貫流率 | 熱貫流率 |  | 半角英数 | 10 | 選択必須 （1～7地域対応） | 21の方法による試験結果又は計算結果の熱貫流率を記載すること。有効数字2桁以上を記載すること。 ※表1にて評価をした場合は記載不要。
| 21 |  |  | 評価方法 |  | 文字 | 60 | 選択必須 （1～7地域対応） | 「JIS A 4710」「JIS A 1492」「ISO 12567-1」に規定される断熱性能試験方法、もしくは、 「JIS A 2102-1」「JIS A 2102-2」「ISO 10077-1」「ISO 10077-2」に規定される断熱性能計算方法による。 なお、「JIS A2102-1」にて計算を行う場合は、国立研究開発法人建築研究所が公表する「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報（住宅）」の「2．エネルギー消費性能の算定方法 2.1算定方法 第三章第三節 熱貫流率及び線熱貫流率 5.2.4大部分が透明材料で構成されている開口部(窓等)又は大部分が不透明材料で構成されている開口部i(ドア等)の熱貫流率 付録B 窓又はドアの熱貫流率 B.1 大部分がガラスで構成されている開口部(窓等)」（令和4年9月更新）に示される表1「適用可能な窓の面積・寸法」及び表2「適用可能な窓の熱貫流率・線熱貫流率」の値を用いることができる。 また、上記試験方法、計算方法によらず、建具とガラスの仕様に応じて熱貫流率を定めた「表1」によることもできる。
| 22 |  | 日射熱取得率（8地域対応の場合） |  |  | 半角英数 | 10 | 選択必須 （8地域対応のみ） | 「JIS A 1493」「JIS R 3106」「ISO 9050」に規定される試験方法、もしくは「JIS A 2103」に規定される計算方法による。 また、上記試験方法、計算方法によらず、国立研究開発法人建築研究所が公表する「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報（住宅）」の「2．エネルギー消費性能の算定方法 2.1算定方法 第三章第四節 日射熱取得率 付録C「大部分が透明材料で構成される開口部（窓等）の垂直面日射熱取得率－ガラスの日射熱取得率等を用いる場合－」に示される方法により求めた値（表1「ガラスの垂直面日射熱取得率」、表2（a）「（参考）大部分が透明材料で構成される開口部（窓等）の（一重構造の建具）の垂直面日射熱取得率（木製建具又は樹脂製建具）」および表2（b）「（参考）大部分が透明材料で構成される開口部（窓等）の（一重構造の建具）の垂直面日射熱取得率（木と金属の複合材料製建具又は樹脂と金属の複合材料製建具、金属性熱遮断構造建具又は金属製建具）」の値を含む）を用いることができる。
| 23 | 防音に関する性能 | 評価区分 |  |  | 文字 | 10 | 必須 | "T-1"・”等級2”・”等級3”の別を記載すること なお、JIS A4706における T-2等級以上の製品についてもT-1と記載すること。
| 24 |  | 評価方法 |  |  | 文字 | 30 | 必須 | 「JIS A 1416」または、「型式認定」で判断する場合は「表3」と記入すること。
| 25 |  | 型式認定の場合認定番号の記号（表３） |  |  | 半角英数 | 2 | 選択必須 | 型式認定の場合は、登録マニュアル（表３）の番号を選択し記載すること。
| 26 | 防犯に関する性能 | 表４の番号 |  |  | 半角英数 | 2 | 必須 | 登録マニュアル（表４）の番号を選択し記載すること。
| 27 |  | 管理番号 |  |  | 半角英数 | 4 | 必須 | （一社）全国防犯協会連合会が公開する防犯性能の高い建物部品目録に登録している番号を選択し記載すること。
| 23 | 防災 | 防災ガラス対応製品 |  |  | 文字 | 1 | 必須 | 防災ガラスが入る製品の場合「〇」を記入

## 外窓_断熱等+防災(フォーマット)
○外窓（断熱等+防災） 対象製品リスト申請様式 | [8 empty] | 【A１-6】
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 23
共通 | [9 empty] | 断熱等に関する性能 | [11 empty] | 防音に関する性能 |  |  | 防犯に関する性能 |  | 防災に関する性能
メーカーコード | ●製造・輸入 事業者名 | ●製品名・製品 愛称 | 性能区分 (型番入力すると自動で入力されます) | ●製品型番 | ●窓サイズ （LMSX） (リスト選択) | 開閉方式 (リスト選択) | 対象製品リスト 掲載可能日 | 製品情報の対外非公表を希望する | 備考 | ●性能区分コード |  | 建具の仕様 | ●工法 |  | 建具等の基準 |  |  |  | 開口部の熱貫流率 |  | 日射熱取得率 （8地域対応の場合） | 開口部の遮音性能 |  | 型式認定の場合認定番号の記号（表３） | 表４の番号 | 管理番号 | 防災ガラス 対応製品
[12 empty] | 構造 (リスト選択) |  |  | ガラスの仕様 |  |  |  | 熱貫流率 | 評価方法
[10 empty] | 熱貫流率区分 (リスト選択) | 日射熱取得率区分 (リスト選択) |  | 取付方法 (リスト選択) | 中高層用 (リスト選択) | Low-E複層/複層/単板/ ダブルLow－E三層複層/ Low-E三層複層/三層複層(リスト選択) | ガスの封入 (リスト選択) | 空気層厚さ | ガラス中央部の熱貫流率 |  |  |  | 評価区分 | 評価方法
必須 | 必須 | 必須 | 必須 | 必須 | 必須 | 必須 | (任意) | (任意) | (任意) | 選択必須 | 選択必須 | 必須 | 選択必須 | 選択必須 | 選択必須 | 選択必須 | 選択必須 | 選択必須 | 選択必須 | 選択必須 | 選択必須 | 必須 | 必須 | 選択必須 | 必須 | 必須 | 必須